BORU TİPİ HAVALI YATAK (RHB-10)

- Yatak Naylon PVC/PU hücre boru tipte olmalıdır.

- Anti-bedsore özelliği sayesinde hastanın vücudunda yara oluşumunu engellemelidir.

- Ventilasyon özelliği sayesinde terlemeyi önlemeli ve hava sirkülasyonuna yardımcı olmalıdır.

- Yatak günde 15 saatten fazla zaman geçirmesi muhtemel hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Yeterli bir ritimde değişen basınç sayesinde, doku hipoksisine neden olması muhtemel olan uzun süreli vasküler kompresyonu

önleyebilmelidir.

- Değişken basınç sayesinde, yatak hastaya ve posizyona göre konfor sağlamalıdır.

- Kompresör hava döngü süresi 12 dk olmalıdır.

- Kompresör basınç aralığı 50-120 mmHg olmalıdır.

- Yatak 130-140 kg ağırlığına kadar dayanıklı olmalıdır.

- Yatak en fazla 2,10 kg ağırlığında ve 97x240 cm ebatlarında olmalıdır

- Hava çıkışı 5-7 L/dk olmalıdır.

- Motorlu pompası sayesinde yatağın basınç değeri ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

- Yatak, sessiz düşük titreşimli bir adet motorlu pompadan,bir adet hortumdan ve tamir setinden oluşmalıdır.